## Sheet1
检定项目
外观及正常工作性检查
绝缘要求
新继保规程的检定项目名称及顺序
功能检查
交流电流输出
交流电流输出相对误差-两相
交流电流输出相对误差-三相
交流电流频率 | 参考频率输出，表头V下拉列表中追加单位A
输出电流总谐波畸变率
输出交流电流中中直流分量
交流电流带负载能力
交流电流相应时间
交流电压输出
交流电压输出相对误差-两相
交流电压输出相对误差-三相
交流电压频率 | 参考频率输出，表头V下拉列表中追加单位A
输出电压总谐波畸变率
输出交流电压中直流分量
交流电压带负载能力
交流电压相应时间
交流电流源与交流电压源的同步性
交流电流源与交流电压源的相位控制
| 交流电流源与交流电压源的相位 | 参考相位输出-绝对误差-三列
| 合闸相位角 | 合格、不合格
时间测量
直流电压输出
直流电压波纹
直流电压带负载能力
直流电流输出
直流电流波纹
直流电流带负载能力